海洋王FW6106-24W箱式升降移动照明系统

来源网址：www.hywss.cn

一.海洋王FW6106-24W箱式升降移动照明系统-适用范围：

应用于野战训练，施工作业、抢险维修、防汛防洪、医疗救护，影视拍摄、事故处理等对大面积高亮度照明需要的工作现场，（行业范围：电力、铁路、军队、警察、消防、工业、勘探、建筑、安全救援等）

二.海洋王FW6106-24W箱式升降移动照明系统-技术参数：

额定电压 12V

额定容量	 10Ah

光源（27WLED）

工作电压 12V

电流强光0.7A

工作光	0.35A

光通量	强光 2000lm

工作光 1000lm

平均使用寿命 100000h	连续放电时间

强光   6h	工作光 13h

弱光   24h

充电时间	 ＜8h

电池使用寿命约1000循环

外形尺寸长 26.5cm

宽高 21*14cm

重量 4.6kg

三.海洋王FW6106-24W箱式升降移动照明系统-注意事项：

充电说明：将充电器一头接市电，另一头二芯接头接箱子二芯口，当电器接入二芯口对箱子充电时，充电器指示灯会变红色，说明充电器已接入，充电时充电器上指示灯为红色，充满后为绿色

警告：

1、更换光源、充电及拆卸灯具必须在安全场所进行。

2、每次使用后应及时进行充电。

四.海洋王FW6106-24W箱式升降移动照明系统-品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源电源保用一年 ,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。