海洋王FW6117LED防爆轻便移动灯（可伸缩式灯）

来源网址：www.hywss.cn

一.海洋王FW6117LED防爆轻便移动灯（可伸缩式灯）-适用场所：

本公司结合市场需要研制开发的移动式多功能照明装置（可伸缩式灯），主要适用于炼油、化工、油田等易燃易爆场所小范围施工、检修、抢险应急照明，可在各种易燃易爆场所安全使用。

二.海洋王FW6117LED防爆轻便移动灯（可伸缩式灯）-技术参数：

1.电池额定电压  DC 22V

2.电池额定容量  5 x 2 (组）Ah

3.额定功率      50 W

4.光源（led )	平均寿命 100000h

色温	 5000-6000k

5.照明角度 水平方向 0-360度

垂直方向 0-135度

6.照明形式  聚光/泛光

7.强光连续照明时间  10h

8.工作光连续照明时间 16h

9.充电器输入电压 AC 100-220V

10.警示灯颜色	红/蓝

11.电池使用寿命 500次循环

12.充电时间	<6h

13.长X宽X高（外形尺寸）

升起状态 500x 150x 1280mm

收缩状态 500x 150x 180mm

14.重量	6±0.5 KG

15.使用环境  -20-40 °C

16.防护等级  IP66

17.灯头电缆引入装置	6mm

■防爆标志：ExdeibmbllCT6G

■外壳防护等级；IP66

三.海洋王FW6117LED防爆轻便移动灯（可伸缩式灯）-品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。