海洋王JW7627便携式多功能照明装置

市场零售价格参考：1880元/套

来源网址：www.hywss.cn

一.海洋王JW7627便携式多功能照明装置-功能简介：

照明和信号指示 智能感应电量显示 手持、胸前佩戴、腰挂 (内设智能感应电量显示、5段式+百分比模式)，具备强光、工作光和爆闪光，单健循环控制；精巧的灯头结构设计，可实现180度范围内任意调节照射角度；专门配备了卡扣，可实现手持、胸前佩戴、腰挂等方式携带照明。适用于消防行业各种灭火救援及户外、野外灯场所的抢险救援单兵作业照明，同时适用于其他行业定点搜索、事故处理等个人照明及信号指示。

二.海洋王JW7627便携式多功能照明装置-结构特性：

1、严格按照本安型防爆标准研制，可在各种恶劣环境下安全可靠工作。

2、具有强光、工作光、爆闪三档光，可满足照明及信号指示的需要。

3、外壳选用高硬度工程塑料注塑成形，重量轻，防摔、抗冲击能力强。

4、整灯通过人体工学原理设计，结构合理、操作简便；灯头可实现180度转动，可任意调节照射角度。

5、可根据实际需要加装高清摄像模组，分辩率高达1080P，可满足现场拍摄举证的需要。

三.海洋王JW7627便携式多功能照明装置-技术参数：

额定电压:DC3.7V

额定容量:4.4Ah

工作时长：强光照明10h，弱光照明17h；

充电时间：约9小时

安全：防爆标志Ex ib ⅡC T4 Gb；

防护等级IP67/66

外形尺寸：180×51×56(mm)

重量：约0.3KG

*可选装高清摄像模组：800万像素，32GB储存空间

其它特征：

人体工学原理外形设计，结构合理、操作简便。

灯头照射角度可以180度调解。

设有电量显示装置(信号指示灯)、卡扣。

四.海洋王JW7627便携式多功能照明装置-品质保证：

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。