海洋王JW7632多功能强光防爆电筒

市场零售价格参考：880元/套  来源网址：www.hywss.cn

一.海洋王JW7632多功能强光防爆电筒-功能简介：

◆适用于电力、铁路、航运、部队、警察和工矿企业及各种野外工作场所作移动照明和信号指示；

◆适用于各种急难救助、定点搜索、紧急事故处理等工作使用。

二.海洋王JW7632多功能强光防爆电筒-产品特点：

◆高效节能：采用大功率LED光源、光效高、寿命长，平均使用寿命长达100000小时；

◆经济环保：高能无记锂电池，容量大、寿命长，可随时充电，循环使用，自放电率低，经济环保，并具有过充、过放和短路保保护功能；

◆智能控制：设有强光、工作光、频闪三种工作模式，采用智能芯片控制开关，4段式电量显示，25%每格电量增减，并是有低电示和自动低电保护功能，强弱光可任意转换；

◆充电模块：智能型充电器设有过充、短保护及充电显示装置，可延长使用寿命；

◆智能调焦：采用进口PC材质，透光率高、耐摔，采用头部拉伸变焦模式，可轻松实现泛光与聚光的转换，满足更多用户需求；

◆防水抗摔：外亮采用进口高硬度合金材料，确保产品能承受强力碰撞和冲击；多重防水结构，防水性能优良，可在各种恶劣环境下使用；

◆轻便耐用：体积小，重量轻，结构精巧，轻盈观可用手持、要挎、袋装等携带方式，携带非常方便。

三.海洋王JW7632多功能强光防爆电筒-技术参数：

额定电压：	DC3.7V

额定容量：	2.6Ah

配用光源：	LED

光源功率：	5W

连续放电时间：	强光：≥8h

工作光：≥16h

充电时间：	≤6h

平均使用寿命：	100000h

电池使用寿命：	循环约1000次

防护等级：	IP66

外形尺寸：	Ф28×160mm（直径×长度）

重  量：	232g

四.海洋王JW7632多功能强光防爆电筒-注意事项：

1、首次使用灯具时请充满电，每次使用后请及时充电。

2、携带或运输时，应确保按钮开关免受外物触压，以免灯具开启耗电。

3、灯具严禁撞击、抛甩，若不慎将灯具掉入水性溶液里及时取出并檫拭干净。

4、切勿随意将灯光直接照射眼睛因强光可能使人眼受伤害。

5、不要随意拆卸灯具的结构件，尤其是密封结构件。

6、充电时请注意充电器的型号及充电口的规格切不可混淆使用。

7、严禁撞击、抛甩、针刺电池或将电池投入火中以免发生危险！

五.海洋王JW7632多功能强光防爆电筒-售后服务：

本公司产品严格按照ISO9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期内实行质量三包，产品严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品。产品实行三年保用，质保期内在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换，维修费用由我司承担。