海洋王NFC9128 LED工作灯

市场零售价格参考：980元/套

来源网址：www.hywss.cn

一.海洋王NFC9128 LED工作灯-应用范围:

适用于机械加工机床、机车、电缆地沟、巷道、廊道、工位、库房等区域泛光照明需求。安装方式含义：安装方式：吸顶式（x）；侧壁式（b1）；弯杆式（b2）；光源功率20W；

二．海洋王NFC9128 LED工作灯-产品特点：

采用LED作光源，光效高、寿命长，平均使用寿命在10万小时以上；

节能低耗，耗电量仅为相同光通量白炽灯的20%；

透明件采用进口PMMA材质，透光率高，抗冲击性能好，抗老化性强，能确保灯具在恶劣的环境下正常工作；

优良的散热设计，有效保证灯具能够长期稳定可靠的工作；

端盖采用轻质、高强度铝材压铸成型，耐磨及防腐性能强；

具有良好的电磁兼容性，避免对输电网络造成任何干扰；

固定支架采用轻型铝型材，散热能力与柔韧性强，用于固定驱动及LED光源，可满足强烈震动和冲击环境使用；

外形圆筒形设计，外形美观，结构紧凑、体积小、重量轻，表面圆弧形不易残留灰尘等杂物，且便于清洁；

可根据安装场所的环境和使用需要，选择吸顶式、侧壁式、弯杆式任意一种安装方式。

三.海洋王NFC9128 LED工作灯-技术参数：

执行标准：GB7000.1-2007、GB4208-2008、企业标准

输入电压：AC/DC24-220V（有特殊需要请注明）

输入频率：50Hz

光源类型：LED

光源功率：20W

光通量1900（lm）

绝缘等级：I

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

重   量：0.7Kg

适用电缆规格：6mm～8mm

产品尺寸：67*300mm

四.海洋王NFC9128 LED工作灯-售后服务：

本公司产品严格按照ISO9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期内实行质量三包，产品严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品。产品实行三年保用，质保期内在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换，维修费用由我司承担。