海洋王FW6116LED轻便式移动工作灯

来源网址：www.hywss.cn

一.海洋王FW6116LED轻便式移动工作灯-适用范围:

适用于铁路、电力、公安、部队、船舶、石油化工等单位的各种易燃易爆场所现场作业、事故抢修、异常情况处理等对高亮度大范围夜间照明及其它工作现场提供移动照明。

二.海洋王FW6116LED轻便式移动工作灯-性能特点：

●灯头可任意扳动调整照射角度，提高工作效率，电池箱设有电量实时显示功能，无须任何操作可随时了解电池剩余电量，方便灯具的充放电维护。

●采用国际品牌LED光源9只串并联使用，发光效率高，使用寿命长达10万小时，超低功耗，强光可连续点灯9小时以上，工作光达到16小时，完全满足了各类作业工作照明时长的需要。

●高能无记忆镍氢电池组可随时充放电，体积小、重量轻、绿色环保、使用寿命长久，自放电率极低，一次充电后半年内储电量不低于满容量的85%。

●铝合金压铸成型外壳，外表面经高温表面喷涂工艺处理，紧密的内部结构设计，产品轻巧精致，全密封工艺，可在暴雨环境下正常工作，能经受强力碰撞和冲击；

三.海洋王FW6116LED轻便式移动工作灯-技术参数:

额定电压 12V

额定容量 18Ah

额定功率 36W

光通量   3200lm

光源寿命 100000h

连续放电时间 强光9h/工作光16h

充电时间 8h

电池使用寿命 约1000循环

外形尺寸

长×宽×高 372×213×207mm

升起高度 0.85m

防护等级 IP65

四.海洋王FW6116LED轻便式移动工作灯-品质保证：

感谢您购买本公司产品，本公司已通过ISO9001：2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用（光源电器质保一年）。3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（免材料费和修理费）。